## форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
на территории __________________________________________________
[5 empty] | по состоянию на "____" __________________ 20___ г. | [75 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | МКД 1
... | ...
n | МКД n
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»

## Барг
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
мониторинга технического состояния многоквартирных домов
[5 empty] | на территории |  | с. Баргузин Баргузинского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" ноября 2024 года
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 9 |  | 1994 |  | 835.3 | 678.4 | 352.8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 |  |  | сборные ж/бетонные блоки | удовл | 40 | 562.4 |  |  | кирпич |  | удовл | 40 | шиферная |  | удовл | 40 | железобетонные | удовл | 40 | кирпич | удовл | 40 | двойные глухие, филенчатые | 40 | двойные глухие, филенчатые | 40 | [9 empty] | центральное | 50 |  | 684.6 | нет | неудовл | 60 | циркуляционная | 68.3 | нет |  | 60 | 64.5 | нет | удовл |  | 64.5 | неудовл | 60 | 1690.8* | да | удовл | 44 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 |  | 1980 |  | 1351.9 | 835 | 516.9 | 2 | 2 | 3 | 18 | 29 | система теплоснабжения, канализации | 2018 | сборные ж/бетонные блоки | удовл | 60 |  |  |  | кирпич |  | удовл | 60 | шиферная |  | удовл | 60 | железобетонные | удовл | 60 | кирпич | удовл | 60 | двойные глухие, филенчатые | 70 | двойные глухие, филенчатые | 70 | [9 empty] | центральное |  |  | 653.2 | нет | удовл | 0 | циркуляционная | 62.1 | нет | удовл |  | 62.9 | нет | удовл |  | 64 | удовл | 0 | 1671.2* | да | удовл | 0 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
[13 empty] | система электромнабжения | 2019
3 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 14 |  | 1986 |  | 886.4 | 471.8 | 414.6 | 2 | 2 | 3 | 18 | 33 |  |  | сборные ж/бетонные блоки | удовл | 50 | 511.3 | удовл | 60 | кирпич |  | удовл | 50 | шиферная |  | удовл | 50 | железобетонные | удовл | 50 | кирпич | удовл | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | [9 empty] | центральное | 50 |  | 670.4 | есть | удовл | 50 | циркуляционная | 71 | есть | удовл | 60 | 65 | нет | удовл | 60 | 65 | удовл | 60 | 1730.4* | да | удовл | 44 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
4 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 |  | 1978 |  | 854.8 | 482.8 | 372 | 2 | 2 | 3 | 18 | 35 | система канализации и водоотведения, система электроснабжения | 2019 | сборные ж/бетонные блоки | удовл | 60 | 486.6 | удовл | 60 | кирпич |  | удовл | 60 | шиферная |  | удовл | 60 | железобетонные | удовл | 60 | кирпич | удовл | 60 | двойные глухие, филенчатые | 60 | двойные глухие, филенчатые | 60 | [9 empty] | центральное | 60 |  | 651.9 | есть | удовл | 60 | циркуляционная | 63.5 |  | удовл | 60 | 62.4 | нет | удовл | 60 | 62.4 | удовл | 60 | 1685.4* | да | удовл | 52 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
5 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 |  | 1983 |  | 835.3 | 472.4 | 362.9 | 2 | 2 | 3 | 18 | 36 |  |  | сборные ж/бетонные блоки | удовл | 50 | 451.5 | удовл | 60 | кирпич |  | удовл | 50 | шиферная |  | удовл | 50 | железобетонные | удовл | 50 | кирпич | удовл | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | [9 empty] | центральное | 60 |  | 648.9 |  | удовл | 60 | циркуляционная | 62.3 |  | удовл | 60 | 64 |  | удовл | 60 | 64 | удовл | 60 | 1691.7* | да | удовл | 48 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
6 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 |  | 1982 |  | 1299 | 540 | 757.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | система электроснабжения | 2018 | бутовый ленточный | удовл | 60 | 439.3 |  | 60 | кирпич |  | удовл | 50 | шиферная |  | удовл | 50 | железобетонные | удовл | 50 | кирпич | удовл | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | [9 empty] | центральное | 60 |  | 655.1 | нет | удовл | 60 | циркуляционная | 60.6 | нет | удовл | 60 | 61.4 | нет | удовл | 60 | 62 | неудовл | 80 | 1302.5* | да | удовл |  | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
7 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 |  | 1975 |  | 684.2 | 438.8 | 245.2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 32 | система электромнабжения | 2019 | бутобетонный ленточный | удовл | 60 | 414.2 |  | 60 | кирпич |  | удовл | 50 | шиферная |  | удовл | 50 | железобетонные | удовл | 50 | кирпич | неудовл | 80 | двойные глухие, филенчатые | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | [9 empty] | центральное | 60 |  | 632 | нет | неудовл | 70 | циркуляционная | 59.3 | нет | удовл | 50 | 59.2 | нет | удовл | 50 | 60.5 | неудовл | 80 | 1200* | да | удовл | 52 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
8 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 24 |  | 1967 |  | 348.5 | 235.5 | 110 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25 |  |  | бутовый ленточный | удовл | 60 |  |  |  | обшит вагонкой |  | удовл | 50 | шиферная |  | удовл | 50 | деревянные отепленные | удовл | 60 | бручатые | удовл | 60 | деревянные | 60 | деревянные | 60 | [9 empty] | центральное | 60 |  | 457.4 | нет | удовл | 50 | [12 empty] | 560.2* | да | удовл | 50 | деревянные | удовл | [7 empty] | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
9 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 |  | 1985 |  | 968.8 | 637.4 | 331.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 |  |  | сборные железобетонные блоки | удовл | 50 |  |  |  | кирпич |  | удовл | 50 | шиферная |  | удовл | 50 | железобетонные | удовл | 50 | кирпич | удовл | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | двойные глухие, филенчатые | 50 | [9 empty] | центральное | 70 |  | 641.2 | нет | неудовл | 70 | циркуляционная | 57.3 | нет | удовл | 60 | 58.4 | нет | удовл | 60 | 60.5 | неудовл | 80 | 1107.1* | да | удовл | 48 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
10 | с. Баргузин, ул. Кабашова д. 27 |  | 1984 |  | 615.8 | 443.5 | 172.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 |  |  | бутовый ленточный | удовл | 52 |  |  |  | дерево |  | удовл | 52 | шиферная |  | удовл | 52 | деревянные | удовл | 52 | дерево | удов | 52 | деревянные | 52 | деревянные | 52 | [9 empty] | печное | 52 | [17 empty] | 635.6* | нет | неудовл | 60 | дерево | удовл | 50 |  |  |  | дерево | неудовл | 30 | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
11 | с. Баргузин, ул. Кабашова д. 34 |  | 1966 |  | 361.9 | 250.1 | 111.8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 19 |  |  | бутовый ленточный | удовл | 60 |  |  |  | дерево |  | удовл | 60 | шиферная |  | неудовл | 70 | деревянные | неудовл | 70 | дерево | неудовл | 70 | деревянные | 52 | деревянные | 52 | [9 empty] | печное | 45 | [17 empty] | 478.6* | нет | неудовл | 64 | дерево | неудовл | 80 |  |  |  | дерево | неудовл | 30 | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
12 | с. Баргузин, ул. Кабашова д. 38 |  | 1967 |  | 361.9 | 250.1 | 111.8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 |  |  | бутовый ленточный | удовл | 60 |  |  |  | дерево |  | удовл | 60 | шиферная |  | неудовл | 80 | деревянные | неудовл | 80 | дерево | неудовл | 80 | деревянные | 60 | деревянные | 60 | [9 empty] | печное | 52 | [17 empty] | 465* | нет | неудовл | 70 | дерево | неудовл | 80 |  |  |  | дерево | неудовл | 30 | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
13 | с. Баргузин, ул. Кабашова д. 40 |  | 1967 |  | 258.2 | 154.1 | 104.1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 27 |  |  | бутовый ленточный | удовл | 60 |  |  |  | дерево |  | удовл | 60 | шиферная |  | неудовл | 70 | деревянные | неудовл | 80 | дерево | неудовл | 70 | деревянные | 60 | деревянные | 60 | [9 empty] | печное | 52 | [17 empty] | 495.1* | нет | неудовл | 70 | дерево | неудовл | 80 |  |  |  | дерево | неудовл | 30 | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
14 | с. Баргузин, ул. Ленина д. 7 |  | 1987 |  | 872.2 | 451.7 | 420.5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 35 |  |  | сборные железобетонные блоки | удовл | 60 | 459.6 | удовл | 52 | кирпич |  | удовл | 52 | шиферная |  | удовл | 52 | железобетонные | удовл | 52 | кирпич | удовл | 52 | двойные глухие, филенчатые | 52 | двойные глухие, филенчатые | 52 | [9 empty] | центральное | 52 |  | 644.7 | есть | удовл | 50 | циркуляционная | 62 |  | удовл | 50 | 58.4 |  | удовл | 50 | 58.6 | удовл | 50 | 1729.6* | да | удовл | 48 | камень | удовл |  |  | удовл |  | дерево | неудовл | 30 | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
15 | с. Баргузин, ул. Партизанская д. 93 |  | 1989 |  | 1009 | 616.6 | 392.4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 38 |  |  | сборные железобетонные блоки | удовл | 40 | 182.6 | удовл | 40 | кирпич |  | удовл | 40 | шиферная |  | удовл | 40 | железобетонные | удовл | 40 | кирпич | удовл | 40 | двойные глухие, филенчатые | 40 | двойные глухие, филенчатые | 40 | [9 empty] | центральное | 50 |  | 639.8 | есть | удовл | 50 | циркуляционная | 60.1 |  | удовл | 50 | 59.9 |  | удовл | 50 | 59.9 | удовл | 60 | 1720.9* | да | удовл | 44 | камень | удовл |  |  | удовл |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт | требуется капитальный ремонт
11543.2